附件

【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

- 一、报价声明……………………………………………………

- 二、报价函………………………………………………………

- 报价表…………………………………………………………

- 供货期…………………………………………………………

- 付款方式………………………………………………………

- 三、资格证明文件……………………………………………

- 四、货物及安装质量品质保证承诺书………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加四川济通工程试验检测有限公司项目编号为SCJTWC20230822 项目名称为四川济通公司国道549线JL1监理试验室11台试验设备维修服务采购项目的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份PDF扫描件（逐页加盖报价人鲜章）。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

电    话：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 四川济通公司国道549线JL1监理试验室11台试验设备维修服务采购项目（项目编号：SCJTWC20230822）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表（根据内容排版情况，报价表格式可采用横版）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 出厂编号 | 量程或规格 | 准确度 | 数量 | 维修检查结果描述 | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制全自动压力试验机 | YAW-300B | 浙江英松仪器设备制造有限公司 | 221235 | 10KN/300KN | 1级 | 1 | 力值控制器损坏、传感器损坏。夹具损坏。 |  |  |  |
| 2 | 1000KN数显万能试验机 | CXWE-1000BS | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | 130102 | 1000KN | 1级 | 1 | 力值控制器损坏，设备不能加压，仪表损坏，夹具损坏。 |  |  |  |
| 3 | 微机控制全自动压力试验机 | YE-2000C（DYE-2000KN） | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | 131018 | 2000KN | 1级 | 1 | 无法加压且油表损坏。 |  |  |  |
| 4 | 电液伺服电液万能试验机 | CXWE-300BS | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | 1108471 | 300KN | 1级 | 1 | 传感器损坏。 |  |  |  |
| 5 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 无锡市建工试验仪器设备有限公司 | 1401 | / | / | 1 | 测定仪控制器损坏。 |  |  |  |
| 6 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-60 | 浙江华南仪器设备有限公司 | 121032 | / | / | 1 | 搅拌机控制器损坏。 |  |  |  |
| 7 | 沥青软化点试验器 | DF-12 | 南京东永神富科技有限公司 | 无 | / | / | 1 | 缺少搅拌子 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | DLC-III | 北京申克实验仪器厂 | 14088 | / | / | 1 | 密封不严、更换密封圈。 |  |  |  |
| 9 | 数显万能试验机 | WES-1000B | 浙江英松仪器设备制造有限公司 | WS150101 | 1级 | / | 1 | 力值控制器损坏、传感器损坏。夹具损坏。 |  |  |  |
| 10 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FLWH-40 | 成都路通达实验仪器有限公司 | 109354 | / | / | 1 | 喷雾器、加热器、控制器损坏。 |  |  |  |
| 11 | 水泥净浆流动度试验仪 | / | 无锡市中科建材仪器有限公司 | / | / | / | 1 | 控制器损坏。 |  |  |  |
| 合计（大写）： (税率为 %）专票□ 普通□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.报价含配件费、人工费、路费、食宿费、税费、调试费等为实现设备维修服务发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上述所供配件及维修必须保证：满足现行规范使用，满足检校参数要求，且确保正常运转使用。

- 2.技术指标（参数）应符合现行国家检验标准的要求。

- 供货期（完成维修调试合格后为交付）：

- 付款方式：

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证国徽面 | 身份证人像面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                               项目名称（项目编号：      ）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证国徽面 | 法定代表人身份证人像面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证国徽面 | 授权代理人身份证人像面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- （二）供应商证明材料

- 1.营业执照复印件

2.资质证书复印件（若需）

- 四、维修质量保证承诺书

1、所供配件及维修必须保证：满足现行规范使用，满足检校参数要求，且确保正常运转使用。

2、技术指标（参数）应符合现行国家检验标准的要求。

3、在合同签订后7个日历天内完成维修并调试。

4、质保期为    年。

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日