报价函格式

镇巴（川陕界）至广安高速公路川陕界至王坪、通江至广安段工程施工技术服务第SGJC2标段应变计等耗材

采购项目（第二次）报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

报价函…………………………………………………

法定代表人身份证明…………………………………

授权委托书……………………………………………

营业执照………………………………………………

开户许可证……………………………………………

设备相关证明材料……………………………………

ISO9001质量认证证书………………………………

业绩证明………………………………………………

一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 镇巴（川陕界）至广安高速公路川陕界至王坪、通江至广安段工程施工技术服务第SGJC2标段应变计等耗材采购项目（第二次）（采购编号： JTWBCG2024-07 ）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估 数量 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土应变计 （带测温） | JM215 埋入式 | 个 | 1016 | 250 |  |  |
| 2 | 应变计连接线 | 4×0.22² | 米 | 10160 | 3.5 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本次采购含一台应变计采集仪，不单独计价，供应商应在报单价时综合考虑，采集仪需附第三方检定/校准证书。 2、应变计和采集仪应具备应变自动读取功能。 3、表中数量为预估量，实际数量将根据项目使用情况进行结算，结算时以单价报价为准。 4、传感器分批供应，半年支付一次。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价提供增值税专票£   普票£    税率为   %

二、技术参数

| 应变计 | 智能编码型，量程：±1500µε，灵敏度：0.1µε，非线性度：≤0.5%FS，标距：150mm，温度范围：-20～80℃，耐水压：0.5MPa，内置热敏电阻式温度计，三螺旋结构，材质：芯体采用40Cr钢，QPQ处理；外壳为SUS304不锈钢。 |
| --- | --- |
| 应变计连接线 | 四芯镀锡屏蔽铜芯线缆，线芯规格：4×0.222+1×0.0222mm，屏蔽层选用0.1mm厚度的铝塑复合带绕包屏蔽，方式为红黑一组，绿白一组，屏蔽率为100%。 |
| 采集仪 | 测量范围：750～4500Hz，分辨率：0.1Hz，精度：0.5Hz，测温范围：-50～+150℃，工作温度：-10～+50℃，智能识别传和计算感器参数信息。 |

三、工期：自合同签订或接到甲方通知起10日内送达至指定地点。

四、服务承诺

1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起15天。

6、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

五、有关资质材料（附后）

六、联系方式

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

- 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 |  |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 |  |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

- 营业执照复印件

（二）开户许可证复印件

（三）设备相关证明材料

（四）ISO9001质量认证证书复印件

（五）业绩证明