附件1：项目限价表

天府新区至邛崃高速公路项目房建竣工验收质量检测劳务服务

（含技术服务）采购项目限价表

| 序号 | 名称 | 已完成规模（㎡） | 验收要求 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、主体结构实体检测 |  |  |  |  |  |
| 一 | 永兴收费站 | 3172.66 | 主体结构实体检测（包括但不限于） 1、资料查阅；包含勘察设计资料、施工过程资料； 注：施工过程资料包括验槽记录、抄测记录（测量定位记录）、原材料检验报告（钢筋力学性能第三方检测报告、出厂合格证、质量证明书、进场记录；混凝土抗压强度第三方检测报告、配合比）、实体结构第三方检测报告（梁板钢筋数量及保护层厚度检测报告）、隐蔽验收记录（钢筋加工、焊接、安装分项工程质量验收记录；模板工程质量验收记录；混凝土工程质量验收记录）。 2、外观质量缺陷排查； 3、建筑地基基础情况检查； 4、检查结构体系及构件布置并与设计图纸进行对比复核； 5、构件的截面尺寸抽样检测（梁、板、柱、墙）； 6、构件的混凝土强度抽样检测（梁、板、柱、墙）； 7、构件的钢筋布置情况抽样检测（梁、板、柱、墙）； 8、建筑主要结构的垂直度检测； 9、围护系统承重部分的调查与检测。 10、原材（如钢筋、混凝土试块、防水卷材等）抽样检测（若条件允许）； 11、防雷检测； 12、对上述检测鉴定结果进行数据分析、得出结论（该建筑施工质量是否满足设计及规范要求）及建议 | 7.5 | 179250 |
| 1 | 收费站办公楼 | 959.1 |  |  |  |
| 2 | 消防泵房 | 151.28 |  |  |  |
| 3 | 配电房 | 125.08 |  |  |  |
| 4 | 交警办公楼 | 968.6 |  |  |  |
| 5 | 路政办公楼 | 968.6 |  |  |  |
| 二 | 羊安收费站 | 1235.46 |  |  |  |
| 1 | 收费站办公楼 | 959.1 |  |  |  |
| 2 | 消防泵房 | 151.28 |  |  |  |
| 3 | 配电房 | 125.08 |  |  |  |
| 三 | 固驿收费站 | 1235.46 |  |  |  |
| 1 | 收费站办公楼 | 959.1 |  |  |  |
| 2 | 消防泵房 | 151.28 |  |  |  |
| 3 | 配电房 | 125.08 |  |  |  |
| 四 | 宝林收费站 | 1235.46 |  |  |  |
| 1 | 收费站办公楼 | 959.1 |  |  |  |
| 2 | 消防泵房 | 151.28 |  |  |  |
| 3 | 配电房 | 125.08 |  |  |  |
| 五 | 梨花山1#隧道变电所 | 308.59 |  |  |  |
| 1 | 隧道变电所 | 220.62 |  |  |  |
| 2 | 隧道泵房 | 87.97 |  |  |  |
| 六 | 梨花山2#隧道变电所 | 220.62 |  |  |  |
| 1 | 隧道变电所 | 220.62 |  |  |  |
| 七 | 服务区（实际完成中合并文君收费站） | 8402.2 |  |  |  |
| 1 | 服务区综合楼*2 | 5696.2 |  |  |  |
| 2 | 汽修间*2 | 354 |  |  |  |
| 3 | 综合泵房*2 | 866 |  |  |  |
| 4 | 文君收费站办公楼 | 1486 |  |  |  |
| 八 | 管理中心 | 8089.55 |  |  |  |
| 1 | 管理中心办公楼 | 4156.55 |  |  |  |
| 2 | 综合泵房 | 433 |  |  |  |
| 3 | 宿舍 | 3000.00 |  |  |  |
| 4 | 食堂 | 500.00 |  |  |  |
| 九 | 小计 | 23900 |  |  |  |
| B、收费大棚（钢结构） |  |  |  |  |  |
| 一 | 永兴收费站 |  | 钢结构实体检测（包括但不限于） 1、资料查阅；包含勘察设计资料、施工过程资料； 注：施工过程资料包括验槽记录、抄测记录（测量定位记录）、原材料检验报告（钢筋、钢材、螺栓第三方检测报告、出厂合格证、质量证明书、进场记录；抗滑移系数检测报告；混凝土抗压强度第三方检测报告、配合比）、实体结构第三方检测报告（焊缝探伤检测报告）、隐蔽验收记录（钢筋加工、焊接、安装分项工程质量验收记录；模板工程质量验收记录；混凝土工程质量验收记录）。 2、外观质量缺陷排查； 3、建筑地基基础情况检查； 4、检查结构体系及构件布置并与设计图纸进行对比复核； 5、构件的截面尺寸抽样检测（钢结构柱、梁和桁架等主要构件）； 6、构件的强度抽样检测（钢结构柱、梁等主要构件，现场检测硬度，有条件的取样回试验室检测）； 7、钢结构焊缝质量检测（超声波探伤）； 8、柱安装垂直度、梁挠度检测； 9、螺栓紧固情况（终拧扭矩检测）； 10、主要构件的安装精度（柱、梁与桁架）； 11、钢结构涂层厚度检测； 12、原材（如钢材、焊接件、高强螺栓连接副、钢板连接面抗滑移系数等）抽样检测（若条件允许）；13、防雷检测； 14、对上述检测鉴定结果进行数据分析、得出结论（该建筑施工质量是否满足设计及规范要求）及建议。 | 3.0 | 14628 |
| 1 | 3人5出收费棚 | 773.5 |  |  |  |
| 二 | 羊安收费站 |  |  |  |  |
| 1 | 3人5出收费棚 | 773.5 |  |  |  |
| 三 | 固驿收费站 |  |  |  |  |
| 1 | 3人5出收费棚 | 773.5 |  |  |  |
| 四 | 宝林收费站 |  |  |  |  |
| 1 | 3人5出收费棚 | 773.5 |  |  |  |
| 五 | 文君收费站 |  |  |  |  |
| 1 | 5入10出收费棚 | 1782 |  |  |  |
| 六 | 小计 | 4876 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | / | 193878 |