【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：           	        （公章）

日    期： 2024 年    月    日

目  录

一、报价声明……………………………………………………

二、报价函………………………………………………………

报价表………………………………………………………

三、资格证明文件………………………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为                 的四川济通工程试验检测有限公司                            的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的                     询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

| 序号 | 仪器名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 量程或规格 | 精度 | 数量 | 最高单价限价（元） | 单价报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | 101-4A | 室温+10-300℃ | ±0.1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 2 | 电子天平 | 常州万泰天平仪器有限公司 | WTB20002K | （0～2000）g | 0.01g | 1 | 200 |  |  |
| 3 | 取土环刀 | / | 61.8mm×20mm | / | / | 1 | 80 |  |  |
| 4 | 比重瓶 | 蜀牛 | 50mL | 50mL | / | 1 | 50 |  |  |
| 5 | 土壤筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | / | （0.075-60）mm | / | 1 | 300 |  |  |
| 6 | 土壤液塑限联合测定仪 | 上海路达实验仪器有限公司 | LP-100D | / | / | 1 | 300 |  |  |
| 7 | 多功能电动击实仪 | 思拓锐（天津）测控技术有限公司 | YDT-II | / | / | 1 | 200 |  |  |
| 8 | 路面材料强度仪 | 思拓锐（天津）测控技术有限公司 | LD127-141 | 1mm/min，50mm/min |  | 1 | 200 |  |  |
| 9 | 表面振动压实仪 | 北京时代三思测试仪器有限公司 | BZYS-4212 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 10 | 测力计 | 北京海威公司 | 7.5kN | 0-7.5kN | 0.01mm | 1 | 300 |  |  |
| 11 | 测力计 | 北京海威公司 | 30kN | 0-30kN | 0.01mm | 1 | 300 |  |  |
| 12 | 测力计 | 上海英松 | 60kN | 0-60kN | 0.01mm | 1 | 300 |  |  |
| 13 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 14 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 15 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 16 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 17 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 18 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 19 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 20 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 21 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 22 | 土壤比重瓶 | / | 100mL | / | / | 1 | 50 |  |  |
| 23 | 箱式电阻炉 | 上海光地仪器设备有限公司 | 5-12型 | 0-1200℃ | 1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 24 | 数显恒温油浴锅 | 上海树立仪器仪表有限公司 | SH-1A | 5-300℃ | 1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 25 | 温度计 | / | 0-300℃ | 300℃ | 2℃ | 1 | 120 |  |  |
| 26 | 电砂浴 | 上海树立仪器仪表有限公司 | 400×300型 | 0-380℃ | 1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 27 | 电热鼓风干燥箱 | 上海树立仪器仪表有限公司 | FX101-3 | 10-300℃ | 1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 28 | 新标准方孔砂石筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | （0.075-9.5）mm | / | / | 1 | 300 |  |  |
| 29 | 新标准方孔石子筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | （2.36-90）mm | / | / | 1 | 300 |  |  |
| 30 | 震击式标准振筛机 | 无锡市锡建材试验仪器有限公司 | ZBSX-92A | / | / | 1 | 200 |  |  |
| 31 | 电热鼓风干燥箱 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | 101-3A | 10-300℃ | 1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 32 | 电子天平 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | YP100001 | 10kg | 0.1g | 1 | 200 |  |  |
| 33 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-15 | 15kg | 0.5g | 1 | 200 |  |  |
| 34 | 碎石针状规准仪 | / | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 35 | 碎石片状规准仪 | / | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 36 | 李氏比重瓶 | 蜀牛 | 250mL | 250mL | 0.1mL | 1 | 50 |  |  |
| 37 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | 天津宏宇试验仪器制造有限公司 | NSF-2 | / | / | 1 | 200 |  |  |
| 38 | 比长仪 | 北京中科路达试验仪器有限公司 | JH-320 | / | / | 1 | 200 |  |  |
| 39 | 静水天平 | 广州玉治仪器有限公司 | JA-50001J | 5000g | 0.1g | 1 | 200 |  |  |
| 40 | 碱骨料试验箱 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | JKS | 室温-100℃ | ±0.2℃ | 1 | 300 |  |  |
| 41 | 电热恒温水箱 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | HH.W21-600 | 10-65℃ | ±1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 42 | 集料坚固性试验仪 | 北京路工建仪器科技有限公司 | JGY-3型 | 0-100℃ 25次 | / | 1 | 300 |  |  |
| 43 | 温度计 | / | 0-300℃ | 300℃ | 2℃ | 1 | 120 |  |  |
| 44 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 45 | 饱和面干试模 | 北京路工建仪器科技有限公司 | / | / | / | 1 | 200 |  |  |
| 46 | 静水天平 | 常州万泰天平仪器有限公司 | WT50002SF | 5000g | 0.01g | 1 | 200 |  |  |
| 47 | 真空饱和装置 | 北京路工建仪器科技有限公司 | ZK-270型 | 300*300mm | 0.1MPa | 1 | 200 |  |  |
| 48 | 电子天平 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | YP20002 | 2kg | 0.01g | 1 | 200 |  |  |
| 49 | 水泥细度负压筛析仪 | 天津建仪试验仪器厂 | FSY-150型 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 50 | 全自动比表面积测定仪 | 中国科析仪器设备有限公司 | SZB-9 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 51 | 水泥净浆搅拌机 | 思拓锐（天津）测控技术有限公司 | NJ-160 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 52 | 沸煮箱 | 上海申锐测试设备制造有限公司 | FZ-31A | 0-100℃ |  | 1 | 200 |  |  |
| 53 | 雷氏夹测定仪 | 北京路工建仪器科技有限公司 | LD-50 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 54 | 雷氏夹 | 北京路工建仪器科技有限公司 | / | / |  | 1 | 100 |  |  |
| 55 | 水泥胶砂搅拌机 | 天津市路达建筑仪器有限公司 | JJ-20H | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 56 | 水泥胶砂振实台 | 天津市路达建筑仪器有限公司 | ZS-20H | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 57 | 标准恒温恒湿养护箱 | 河北科析仪器设备有限公司 | YH-40B | / | 0.1℃ 、1%RH | 1 | 200 |  |  |
| 58 | 恒温水养护箱 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | HBY-64型 | 0-60℃ | ±0.1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 59 | 水泥抗折抗压恒应力试验机 | 北京北方建仪科技有限公司 | DYE-300A | 300kN | 1级 | 1 | 1200 |  |  |
| 60 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 无锡市中科建材仪器有限公司 | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 61 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | NLD-3 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 62 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-15 | 15kg | 0.5g | 1 | 200 |  |  |
| 63 | 水泥游离氧化钙快速测定仪 | 北京中科东晨科技有限公司 | CA-5 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 64 | 全自动蒸汽水浴锅 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | ZQS-2 | （室温～100）℃ | ±1℃ | 1 | 200 |  |  |
| 65 | 电子秒表 | 深圳市惠波工贸有限公司 | PC396 | / | 0.01s | 1 | 200 |  |  |
| 66 | 火焰光度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | FP6410 | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 67 | 碱活性流动度测定仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | JHX-3 | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 68 | 0.9mm水泥筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | / | / |  | 1 | 50 |  |  |
| 69 | 移液管 | 津玻 | 10mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 70 | 大肚移液管 | 葵花 | 10mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 71 | 大肚移液管 | 津玻 | 50mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 72 | 移液管 | 葵花 | 5mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 73 | 移液管 | 葵花 | 1mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 74 | 塑料移液管 | / | 10mL | / |  | 1 | 40 |  |  |
| 75 | 压浆剂高速搅拌机 | 北京泰达骏业试验仪器有限公司 | RSJ-10L | 1000~3000转/分 |  | 1 | 200 |  |  |
| 76 | 压浆压力泌水试验仪 | 天津建仪机械设备有限公司 | HSYJ-3 | 1MPa | 0.02MPa | 1 | 200 |  |  |
| 77 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 78 | 养护室全自动控温控湿设备 | 成都中科智创科技有限公司 | FHBS-80 | 20±1.5℃ 10-99.8%RH | 0.1℃ 、0.1%RH | 1 | 300 |  |  |
| 79 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 成都市成鑫元科技有限公司 | SJD-60型 | 60L |  | 1 | 200 |  |  |
| 80 | 震动台 | 天津三思试验仪器制造有限公司 | 100mm×100mm | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 81 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | 北京北方建仪科技有限公司 | DYE-2000A | 2000kN | 1级 | 1 | 600 |  |  |
| 82 | 混凝土抗折装置 | 河北路工建仪器科技有限公司 | T50081-2019 | / |  | 1 | 100 |  |  |
| 83 | 千分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | （0-1）mm | 0-1mm | 0.001mm | 1 | 50 |  |  |
| 84 | 千分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | （0-1）mm | 0-1mm | 0.001mm | 1 | 50 |  |  |
| 85 | 直读式混凝土含气量测定仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | CA-3 | 4MPa | 0.005MPa | 1 | 200 |  |  |
| 86 | 电子数显砼贯入阻力仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | HG-1000 | 最大贯入力：1200N | ±10N | 1 | 200 |  |  |
| 87 | 混凝土渗透仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | HP-4.0 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 88 | 容量筒 | / | 1L、3L、5L、10L、20L、30L | 1-30L |  | 1 | 80 |  |  |
| 89 | 混凝土抗压弹性模量装置 | 北京路工建仪器科技有限公司 | TM-11 | / | 0.001mm | 1 | 200 |  |  |
| 90 | 水泥砂浆搅拌机 | 无锡华锡建材试验仪器有限公司 | HX-15 | 15L |  | 1 | 200 |  |  |
| 91 | 水泥砂浆稠度仪 | 北京路工建仪器科技有限公司 | SC-145型 | 0-145mm | 1mm | 1 | 200 |  |  |
| 92 | 水泥砂浆分层度仪 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 93 | 工业恒温恒湿机 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | JWHF-3 | 1℃、3%RH | 1℃、1%RH | 1 | 300 |  |  |
| 94 | 砼收缩膨胀仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | HSP-540 | / | 0.001mm | 1 | 200 |  |  |
| 95 | 砂浆收缩膨胀仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | SP-175 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 96 | 万能角度尺 | 上海长浜量具技术有限公司 | 0-320° | 0-320° | 2′ | 1 | 50 |  |  |
| 97 | 水泥砂浆稠度漏斗 | 天津市津杨建筑仪器厂 | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 98 | 自密实混凝土扩展度测定仪 | 天津市津杨建筑仪器厂 | 1500mm×1500mm | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 99 | 水泥砂浆保水率试验装置 | / | / | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 100 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-30 | 30kg | 1g | 1 | 200 |  |  |
| 101 | 钢直尺 | 长城 | 600mm | 600mm | 1mm | 1 | 50 |  |  |
| 102 | 温度计 | / | 0-50℃ | 50℃ | 0.1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 103 | 温度计 | / | 0-50℃ | 50℃ | 0.1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 104 | 温度计 | / | 0-50℃ | 50℃ | 0.1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 105 | 温度计 | / | 0-50℃ | 50℃ | 0.1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 106 | 温度计 | / | 0-50℃ | 50℃ | 0.1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 107 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 108 | pH计（酸度计） | 上海佑科仪器仪表有限公司 | PHS-3C | 0.00~14.00 | 0.01pH 1mV | 1 | 200 |  |  |
| 109 | 电子天平 | 上海菁海仪器有限公司 | FA2004N | 200g | 0.0001g | 1 | 200 |  |  |
| 110 | LED电子天平 | 常州万泰天平仪器有限公司 | WTB20002K | 2000g | 0.01g | 1 | 200 |  |  |
| 111 | 自动滴定仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | ZDJ-4B | / | 0.001g | 1 | 300 |  |  |
| 112 | 氯离子分析仪 | 北京中科东晨科技有限公司 | CCL-5 | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 113 | 0.315mm标准检验筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | / | / |  | 1 | 50 |  |  |
| 114 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 115 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WAW-600 | 600kN |  | 1 | 600 |  |  |
| 116 | 数显式钢筋正反向弯曲试验机 | 河北三宇试验机有限公司 | LW-400B | 400kN |  | 1 | 400 |  |  |
| 117 | 钢筋反复弯曲试验机 | 天津市路达建筑仪器有限公司 | CWJ-8 | / |  | 1 | 400 |  |  |
| 118 | 游标卡尺 | 上海恒量量具有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 119 | 钢筋标距仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | BJ5-10 | / | ±1% | 1 | 300 |  |  |
| 120 | 电子引伸计 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | YYU-5/80-260 | (80-260)mm | 1级 | 1 | 450 |  |  |
| 121 | 电子引伸计 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | YYU-5/80-260 | (80-260)mm | 1级 | 1 | 450 |  |  |
| 122 | 电子引伸计 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | YYU-10/50 | 50mm | 1级 | 1 | 450 |  |  |
| 123 | 高精度引伸计 | 长春创元测试设备有限公司 | YSJ500-10 | 500mm | 1级 | 1 | 450 |  |  |
| 124 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-30 | 30kg | 1g | 1 | 200 |  |  |
| 125 | 钢直尺 | 长城 | 1000mm | 1000mm | 1mm | 1 | 50 |  |  |
| 126 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 127 | 数显洛氏硬度计 | 烟台华银试验仪器有限公司 | HRS-150 | 150kg | 0.01HRC | 1 | 400 |  |  |
| 128 | 电子布氏硬度计 | 山东山材试验仪器有限公司 | SCB-3000C | 8-650HBW | 1HBW | 1 | 400 |  |  |
| 129 | 微机控制拉伸应力松弛试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WSC-300 | 300kN | 1.0级 | 1 | 600 |  |  |
| 130 | 前卡式千斤顶 | 柳州市锐科机械有限公司 | YCQ25Q | 50MPa |  | 1 | 300 |  |  |
| 131 | 钢卷尺 | 黄金旺量具 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 50 |  |  |
| 132 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 133 | 微机控制电子万能试验机 | 河北三宇试验机有限公司 | WDW-20A | 20kN | 1.0级 | 1 | 1200 |  |  |
| 134 | 测厚仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-10 | 6mm | 0.01mm | 1 | 200 |  |  |
| 135 | 数显测厚仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-11 | 12.7mm | 0.01mm | 1 | 200 |  |  |
| 136 | 土工布厚度仪 | 天津美特斯试验机厂 | MTSY-17 | / | 0.01mm | 1 | 200 |  |  |
| 137 | 电子天平 | 上海菁海仪器有限公司 | JA2003N | 210 | 0.001g | 1 | 200 |  |  |
| 138 | 钢直尺 | 长城 | 600mm | 600mm | 1mm | 1 | 50 |  |  |
| 139 | 土工布垂直渗透测定仪 | 北京高科建工仪器科技有限公司 | TH-020 | / | 1mm | 1 | 300 |  |  |
| 140 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | 天津美特斯试验机厂 | MTSY-06 | 2.5MPa | 0.01MPa | 1 | 600 |  |  |
| 141 | 防水卷材不透水仪 | 北京高科建工仪器科技有限公司 | JTS-II | 0-0.6MPa | 0.001MPa | 1 | 200 |  |  |
| 142 | 低温试验箱 | 河北北仪睿兴科技有限公司 | DX-200-40 | 0-60℃ | ±2℃ | 1 | 1000 |  |  |
| 143 | 热空气老化试验箱 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-32A | （室温～250）℃ | 0.1℃ | 1 | 450 |  |  |
| 144 | 可程式恒温恒湿试验箱 | 广东艾斯瑞 | LX-225L | ’-40℃﹣150℃ 、20%-98%RH | ±1.0℃ 、±2%RH | 1 | 200 |  |  |
| 145 | 全自动低温柔度仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-34 | （0～-60℃） |  | 1 | 300 |  |  |
| 146 | 落锤冲击试验机 | 江都市精卓试验仪器厂 | JZ-5011 | / |  | 1 | 450 |  |  |
| 147 | 邵氏硬度计 | 重庆里博仪器有限公司 | HGH810A | 0-100HA/HC/HD | 0.1HA/HC/HD | 1 | 150 |  |  |
| 148 | 超级低温水浴 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | HWY-30 | 0-60℃ | ±0.1℃ | 1 | 300 |  |  |
| 149 | 耐热性试验仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-7 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 150 | 橡胶低温脆性测定仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-15 | / |  | 1 | 1000 |  |  |
| 151 | 波纹管柔韧性试验仪 | 天津美特斯试验机厂 | MTSH-4 | / |  | 1 | 450 |  |  |
| 152 | 抗静态荷载测定仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-17 | / |  | 1 | 400 |  |  |
| 153 | 数显游标卡尺 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 154 | 游标直径尺（精密π尺） | 成都市精博直径精密测量研究所 | 50-125mm | 50-125mm | 0.02mm | 1 | 150 |  |  |
| 155 | 外径千分尺 | 成都成量工具集团有限公司 | 0-25mm | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 156 | 传感器 | 宁波经济技术开发区百鑫智控设备厂 | BSL | 500kg | 1.0级 | 1 | 300 |  |  |
| 157 | 传感器 | 宁波经济技术开发区百鑫智控设备厂 | BSL | 10kN | 1.0级 | 1 | 300 |  |  |
| 158 | 传感器 | 宁波经济技术开发区百鑫智控设备厂 | BSL | 2kN | 1.0级 | 1 | 300 |  |  |
| 159 | 传感器 | 宁波经济技术开发区百鑫智控设备厂 | BSL | 0.5kN | 1.0级 | 1 | 300 |  |  |
| 160 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH |  | 1 | 120 |  |  |
| 161 | 波纹管内径测量仪 | 天津路达试验仪器有限公司 | GBT9647-5 | φ22mm～φ380mm |  | 1 | 450 |  |  |
| 162 | 微机控制电子万能试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | ETM104C | 10kN | 0.5级 | 1 | 1200 |  |  |
| 163 | 传感器 | 深圳万测试验设备有限公司 | BAB-50MT | 50kg | 0.5级 | 1 | 300 |  |  |
| 164 | 传感器 | 深圳万测试验设备有限公司 | BSS-200kg | 200kg | 0.5级 | 1 | 300 |  |  |
| 165 | 锚杆拉拔仪 | 济南朗睿检测技术有限公司 | LR-30T | / | 0.01kN | 1 | 300 |  |  |
| 166 | 锚杆拉拔仪 | 济南朗睿检测技术有限公司 | LR-30T | / | 0.01kN | 1 | 300 |  |  |
| 167 | 锚杆拉拔仪 | 济南朗睿检测技术有限公司 | LR-30T | / | 0.01kN | 1 | 300 |  |  |
| 168 | 电子天平 | 常州万泰天平仪器有限公司 | WT/5000/XE | 15kg | 0.1g | 1 | 200 |  |  |
| 169 | 温度计 | / | 0-100℃ | 100℃ | 1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 170 | 温度计 | / | 0-100℃ | 100℃ | 1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 171 | 温度计 | / | 0-100℃ | 100℃ | 1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 172 | 温度计 | / | 0-100℃ | 100℃ | 1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 173 | 温度计 | / | 0-100℃ | 100℃ | 1℃ | 1 | 120 |  |  |
| 174 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 175 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 176 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 177 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 178 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 179 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 180 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 181 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限责任公司 | TAL-2型 | 50℃ 100%RH | 0.5℃ 2%RH | 1 | 120 |  |  |
| 182 | 竹节温度计 | / | 0-300℃ | 0-300℃ | 2℃ | 1 | 120 |  |  |
| 183 | 精密玻璃液体温度计 | / | -30-20℃ | -30-20℃ |  | 1 | 120 |  |  |
| 184 | 精密玻璃液体温度计 | / | 0-50℃ | 0-50℃ |  | 1 | 120 |  |  |
| 185 | 精密玻璃液体温度计 | / | 50-100℃ | 50-100℃ |  | 1 | 120 |  |  |
| 186 | 精密玻璃液体温度计 | / | 100-150℃ | 100-150℃ |  | 1 | 120 |  |  |
| 187 | 精密玻璃液体温度计 | / | 150-200℃ | 150-200℃ |  | 1 | 120 |  |  |
| 188 | 数显卡尺 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 189 | 数显卡尺 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 190 | 数显卡尺 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 191 | 游标卡尺(数显） | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0-500mm | 0-500mm | 0.01mm | 1 | 50 |  |  |
| 192 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-30 | 30kg | 1g | 1 | 200 |  |  |
| 193 | 读数显微镜 | 莱州华银试验仪器有限公司 | JC10 | 10倍 | / | 1 | 200 |  |  |
| 194 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | YJW-20000kN | 20000kN | 0.01kN | 1 | 17000 |  |  |
| 195 | 橡胶支座老化试验箱 | 北京远信路业仪器有限公司 | HGW-1000 | 250℃ | 0.1℃ | 1 | 600 |  |  |
| 196 | 2025标准负荷测量仪 | 北京弘豪福安仪器有限公司 | 2025B0 | 6000kN | 0.1kN | 1 | 2400 |  |  |
| 197 | 磁栅数字测量器 | 凯润达 | MDT25 | 25mm | 0.001mm | 1 | 800 |  |  |
| 198 | 磁栅数字测量器 | 凯润达 | MDT25 | 25mm | 0.001mm | 1 | 800 |  |  |
| 199 | 磁栅数字测量器 | 凯润达 | MDT200 | 200mm | 0.001mm | 1 | 800 |  |  |
| 200 | 微机控制静载锚固试验机 | 北京北方建仪科技有限公司 | MG-6500 | 5000kN |  | 1 | 3500 |  |  |
| 201 | 有效孔径检测仪 | 天津美特斯试验机厂 | MTSY-03 | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 202 | 磁力搅拌器 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司 | Jan-79 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 203 | 量水器 | 天马 | 170ml | / | 0.5mL | 1 | 50 |  |  |
| 204 | 量水器 | 天马 | 170ml | / | 0.5mL | 1 | 50 |  |  |
| 205 | 量水器 | 天马 | 225ml | / | 0.5mL | 1 | 50 |  |  |
| 206 | 水杯式真空泵 | 淄博爱捷伦机械科技有限公司 | SK-0.8(2.2KW) | 最大气量0.8m3/min |  | 1 | 200 |  |  |
| 207 | 粗集料不规则颗粒含量筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 3.6×30；6.4×40；8.8×40；11.4×50；14.5×50 | / |  | 1 | 300 |  |  |
| 208 | 人工砂片状颗粒 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 0.8×15；1.6×15；3.2×20 | / |  | 1 | 200 |  |  |
| 209 | 千分表 | SWISS | 805.4521.10 | （0～12.5）mm | 0.001mm | 1 | 50 |  |  |
| 合计（大写）： （税率为： ） 专票¨ 普票¨ |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

（二）供应商证明材料

1.营业执照复印件

2.合法有效的基本账户开户许可证或基本账户信息表；

3.具有市级及以上市场监管部门颁发的计量授权证书（含附表），供应方应参考公路水运相关设备管理手册要求，针对长度、质量、温度、力值等参数，行业有检定要求，应从其行业要求；或具有中国合格评定国家认可委员会部门颁发的实验室认可证书（含附表），具备开展校准的资质能力，能够依据国家标准或相关行业技术标准规范要求对仪器设备进行校准或相关行业技术标准规范要求对仪器设备进行检定校准。